## List1
TROŠKOVNIK - Osnovna škola Lučko
Sve sprave moraju biti izrađene u skladu s važećom normom HRN EN 1176. Dozvoljeno odstupanje dimenzija sprava je ±5% u odnosu na dimenzije navedene u troškovniku.
Antitraumatska podloga mora biti izvedena sukladno normi HRN EN 1177.
Svi drveni konstrukcijski elementi moraju biti izrađeni od lijepljenog lameliranog drva – nordijske smreke, sukladno normi EN 14080. Svi drveni dijelovi moraju biti izrađeni od kvalitetnog drva namijenjenog za vanjsku uporabu te dubinski impregnirani.
Svi čelični konstrukcijski elementi, gdje su primjenjivi, moraju biti izrađeni od hladnooblikovanih šupljih čeličnih profila sukladno normi EN 10219. Svi čelični elementi i spojni dijelovi moraju biti izrađeni od konstrukcijskog čelika kvalitete S275JR sukladno normi EN 10025 ili jednakovrijedno.
Svi vijčani spojni elementi za drvene konstrukcije moraju biti izrađeni sukladno normi EN 14592. Svi metalni elementi i spojni dijelovi moraju biti zaštićeni od korozije (cinčani i/ili plastificirani).
Za svu ugrađenu opremu izvođač mora osigurati minimalnu garanciju od 5 godina na konstrukciju i materijale.
Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti važeće certifikate izdane od ovlaštenog i akreditiranog certifikacijskog tijela kao dokaz usklađenosti proizvoda s navedenim normama.
Sve sprave moraju biti isporučene, montirane i stavljene u funkciju sukladno uputama proizvođača, uključujući sav potreban materijal, rad i opremu.
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Nabava, doprema i ugradnja klackalice za četvero djece dimenzija 350 × 237 × 120 cm, sa sigurnosnom zonom dimenzija 650 × 536 cm. Sprava se sastoji od metalnog postolja s mehanizmom za klaćenje na koje su učvršćene dvije drvene grede s rukohvatima i sjedalicama izrađenima od HDPE ploče. Na donjoj strani konstrukcije nalaze se gumeni amortizeri za ublažavanje udara. Temeljenje se izvodi cinčanim i plastificiranim ankerima u beton. Svi drveni dijelovi izrađeni su od nordijske smreke, dok su svi metalni dijelovi cinčani i plastificirani.
| Radovi se izvode do potpune funkcionalne gotovosti, uključujući sve potrebne zemljane radove, betonažu i montažu. | kom | 1 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja antistresne podloge ispod klackalice za četvero djece – gumene ploče dimenzija 50×50×4,5 cm.
| U cijenu je uključen sav potreban materijal, rad i završna obrada. | m² | 9 |  | 0
3. | Nabava, doprema i ugradnja aluminijske ljuljačke dimenzija 350 × 186 × 220 cm, sa sigurnosnom zonom dimenzija 800 × 395 cm. Sprava se sastoji od dvije sjedalice ovješene o horizontalnu gredu učvršćenu na aluminijske nosače postavljene u A formaciju. Ljuljačka je standardno opremljena ravnim sjedalicama, s mogućnošću ugradnje zatvorene sjedalice za malu djecu. Temeljenje se izvodi cinčanim i plastificiranim metalnim ankerima u beton. Svi metalni dijelovi su plastificirani.
| Radovi se izvode do potpune funkcionalne gotovosti, uključujući sve potrebne zemljane radove, betonažu i montažu. | kom | 1 |  | 0
4. | Nabava, doprema i ugradnja antistresne podloge ispod aluminijske ljuljačke – gumene ploče dimenzija 50×50×4,5 cm.
| U cijenu je uključen sav potreban materijal, rad i završna obrada. | m² | 12 |  | 0
5. | Nabava, doprema i ugradnja kućice Albatros dimenzija 467 × 518 × 306 cm, sa sigurnosnom zonom dimenzija 866 × 767 cm. Sprava se sastoji od kućice s podestom, ravnim toboganom, kosom rampom i mrežom za penjanje u drvenom okviru. Konstrukcija je izrađena od lamelirane drvene građe, uz pod od anti-slip HDPE ploče, protuklizne šperploče ili WPC deckinga te šesterokutni krov. Temeljenje se izvodi metalnim ankerima u betonske temelje. Svi drveni dijelovi izrađeni su od dubinski impregnirane nordijske smreke, dok su svi metalni dijelovi plastificirani.
| Radovi se izvode do potpune funkcionalne gotovosti, uključujući sve potrebne zemljane radove, betonažu i montažu. | kom | 1 |  | 0
6. | Nabava, doprema i ugradnja antistresne podloge ispod kućice Albatros – gumene ploče dimenzija 50×50×4,5 cm.
| U cijenu je uključen sav potreban materijal, rad i završna obrada. | m² | 5.5 |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
|  | PDV 25% |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO s PDV-om: |  |  | 0